Saksprotokoll i Hovedutvalg anlegg, drift og arealbruk - Bjugn kommune - 06.11.2007

Behandling:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Hovedutvalg for næring og drift gir med hjemmel i forurensingslovens § 11, jfr. forurensningsforskriftens § 12-5 og delegert myndighet, Varghiet Skoger AS tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bebyggelse innefor reguleringsplan for Varghiet Skoger for inntil 100 fritidsboliger inkl. enheter i Petersvika, på følgende vilkår:

- Avløpet skal passere slamavskillere som er dimensjonert for å kunne redusere utslippet av suspendert stoff med minst 20 % beregnet på årsbasis eller maksimalt 180 mg suspendert stoff/l beregnet som årlig middelverdi.

- Slamavskillere skal ha akseptabel atkomst for tømming med slamtømmebil.

- Utslippet skal føres i tett ledning til sjøen i Nordfjorden på minimum -20 meters dyp (NGO).

- All bebyggelse innefor planområdet skal gis knyttes til dette avløpsnettet.

- Før det eventuelt kan gis utslippstillatelse for ytterligere bebyggelse, må det dokumenteres at fjorden ikke er vesentlig påvirket av forurensning fra sanitæravløp. Dersom forurensningssituasjonen viser seg å ikke være tilfredsstillende i fjorden, vil det kunne bli aktuelt med ytterligere rensetiltak for eksisterende og nye sanitærutslipp til fjorden.

- Eventuelle privatrettslige forhold som måtte bli berørt av de tekniske anleggene knyttet til tiltaket, må være avklart før tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven vil kunne gis.

- Dersom det med rimelig grad av sikkerhet kan dokumenteres at landnotplass blir berørt av utslippsledningen og at det er en vesentlig faktisk økonomisk interesse knyttet til dette, kan det bli aktuelt å vurdere ledningstraséen på nytt med hensyn til beliggenhet og evt. nedgraving av ledningen på deler av strekningen.

Forøvrig gjelder de generelle vilkår som framgår av utslippstillatelsen.

--- slutt på saksprotokoll ---